39

Пояснительная записка

к проекту постановления Правительства Астраханской области «О заключении концессионного соглашения в отношении объекта строительства спорта «Физкультурно-оздоровительный комплекс для занятий спортивной гимнастикой и акробатикой по ул. Аэропортовское шоссе Советского района г. Астрахани»

Проект постановления Правительства Астраханской области «О заключении концессионного соглашения в отношении объекта строительства «Физкультурно-оздоровительный комплекс для занятий спортивной гимнастикой и акробатикой по ул. Аэропортовское шоссе Советского района г. Астрахани» (далее – проект) разработан министерством физической культуры и спорта Астраханской области в целях исполнения постановления Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 302 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта» (далее – постановление)

В 2020 году в постановление были внесены изменения, касающиеся реализации мероприятий по строительству объектов спорта. Так, субъектами Российской Федерации, начиная с 2021 года, в обязательном порядке должен быть проработан вопрос о реализации соответствующего мероприятия в рамках механизма государственно-частного партнерства или на условиях заключения концессионных соглашений.

Учитывая изложенное, при направлении в Министерство спорта Российской Федерации комплектов обосновывающей документации по создаваемым объектам спорта требуется приложение копий концессионных соглашений и (или) соглашений о государственно-частном партнерстве, заключенных в установленном законодательством порядке, либо копий решений высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации о заключении концессионного соглашения или соглашения о государственно-частном партнерстве, содержащих обязательства концедента и (или) публичного партнера по принятию на себя части расходов на строительство и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения либо соглашения о государственно-частном партнерстве.

Принятие проекта не потребует внесения изменений в иные правовые акты Астраханской области, признания их утратившими силу и дополнительных денежных средств из бюджета Астраханской области. В проекте постановления коррупционные факторы отсутствуют.
Проект размещён 22.09.2022 на официальном сайте министерства физической культуры и спорта Астраханской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.minsport.astrobl.ru, в целях выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства и на официальном портале антикоррупционной экспертизы для размещения нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов для проведения независимой антикоррупционной экспертизы.
В проекте отсутствуют положения, способствующие возникновению рисков нарушения антимонопольного законодательства.

В проекте отсутствуют положения, вводящие избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности или способствующие их введению, а также положения, способствующие возникновению необоснованных расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности и бюджета Астраханской области.

Министр физической культуры
и спорта Астраханской области                                                       Н.В. Ивашкина
О заключении концессионного соглашения в отношении объекта строительства «Физкультурно-оздоровительный комплекс для занятий спортивной гимнастикой и акробатикой по ул. Аэропортовское шоссе Советского района г. Астрахани»

В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» и в целях привлечения инвестиций в        эконо​мику Астраханской области 
Правительство Астраханской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Заключить концессионное соглашение в отношении объекта строительства «Физкультурно-оздоровительный комплекс для занятий спортивной гимнастикой и акробатикой по ул. Аэропортовское шоссе Советского района г. Астрахани» путем проведения открытого конкурса.
2. Установить, что полномочия Концедента при заключении и     испол​нении концессионного соглашения от имени Астраханской области осу​ществляет министерство физической культуры и спорта Астраханской об​ласти.

3. Утвердить прилагаемые:

3.1. Условия концессионного соглашения.

3.2. Критерии и параметры критериев открытого конкурса на право заключения концессионного соглашения.
4. Министерству физической культуры и спорта Астраханской об​ласти:

4.1. Образовать конкурсную комиссию по проведению открытого кон​курса на право заключения концессионного соглашения.

4.2. Утвердить конкурсную документацию к открытому конкурсу на право заключения концессионного соглашения.

4.3. Организовать проведение открытого конкурса на право заключе​ния концессионного соглашения.

4.4. Обеспечить размещение конкурсной комиссией сообщения о про​ведении открытого конкурса на право заключения концессионного согла​шения на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов, опре​деленном Правительством Российской Федерации, www.torgi.gov.ru и опуб​ликование в газете «Сборник законов и нормативных правовых актов Аст​раханской области» в срок, установленный конкурсной документацией, но не менее чем за тридцать рабочих дней до дня истечения срока представле​ния заявок на участие в конкурсе.
5. Установить, что министерство имущественных и градостроительных отношений Астраханской области осуществляет права и обязанности Концедента в части передачи концессионеру земельного участка, предназначенного для осуществления деятельности, предусмотренной концессионным соглашением.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя Правительства Астраханской области Горину И.В.
7. Постановление вступает в силу со дня его официального опубли​кования.
Вице-губернатор Астраханской области                                         О.А. Князев

                                                                             УТВЕРЖДЕНЫ

                                                                              постановлением

                                                                            Правительства

                                                                                         Астраханской области

                                                                                 от                      №

Условия концессионного соглашения в отношении строительства объекта спорта «Физкультурно-оздоровительный комплекс для занятий спортивной гимнастикой и акробатикой по ул. Аэропортовское шоссе Советского района г. Астрахани»

I. Предмет Соглашения

1. Концессионер обязуется за свой счет создать недвижимое имущество «Физкультурно-оздоровительный комплекс для занятий спортивной гимнастикой и акробатикой по ул. Аэропортовское шоссе Советского района г. Астрахани» (далее – Объект соглашения), право собственности на который будет принадлежать Концеденту, и  осуществлять деятельность в области спорта, деятельность спортивных объектов, прочую деятельность в области спорта, образования в области спорта и отдыха с использованием Объекта соглашения, а Концедент обязуется предоставить Концессионеру на срок, установленный концессионным соглашением, права владения и пользования Объектом соглашения для осуществления указанной деятельности.

II. Обязательства Концессионера по созданию Объекта Соглашения, соблюдению сроков его создания

2. Обязательства Концессионера по созданию Объекта соглашения, соблюдению сроков его создания:

а) осуществлять за счет собственных и (или) привлеченных средств, собственными силами либо с привлечением третьих лиц создание Объекта соглашения в соответствии с концессионным соглашением и требованиями законодательства Российской Федерации;

б) осуществлять строительство Объекта соглашения в соответствии с проектной документацией, получившей положительное заключение государственной экспертизы;

в) организовать и координировать мероприятия по созданию Объекта соглашения;

г) отвечать за действие третьих лиц, привлеченных к выполнению работ по созданию Объекта соглашения, как за свои собственные;

д) соблюдать требования по охране труда, охране окружающей среды, промышленной и пожарной безопасности, безопасному производству строительных работ, установленный законодательством Российской Федерации;

е) обеспечивать соблюдение охранных зон объектов инженерной инфраструктуры, в случае необходимости осуществить вынос сетей и сооружений в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

ж) получить за свой счет все разрешения, необходимые для создания Объекта соглашения;

з) обеспечить подключение Объекта соглашения к сетям инженерно-технического обеспечения (водо-, газо-, электроснабжения, водоотведения, сетям связи и иным необходимым коммуникациям);

и) обеспечить возможность осуществления контроля за исполнением концессионного соглашения со стороны Концедента, в том числе путем представления беспрепятственного доступа к Объекту соглашения;

к) ввести в эксплуатацию созданный Объект соглашения, получить разрешение на ввод в эксплуатацию Объекта соглашения не позднее 01 декабря 2025 года;

л) осуществить в кратчайшие сроки после ввода Объекта соглашения в эксплуатацию за свой счет все действия, необходимые для государственной регистрации права собственности Концедента, права владения и пользования Концессионера на Объект соглашения. 

Концедент в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, в том числе Федеральным законом от 13.07.2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» (далее – закон о регистрации недвижимости), оказывает содействие в государственной регистрации права собственности и по требованию Концессионера предоставляет все документы, которые необходимы для государственной регистрации права собственности и находятся (или в соответствии с законодательством Российской Федерации должны находиться) у Концедента;

м) обеспечить собственными силами за свой счет включение Объекта соглашения во Всероссийский реестр объектов спорта, порядок ведения которого утвержден приказом Министерства спорта Российской Федерации от 12.09.2014 года № 766 «Об утверждении порядка формирования и ведения Всероссийский реестра объектов спорта, предоставления сведений из него и внесении в него изменений», и нахождение Объекта соглашения во Всероссийском реестре объектов спорта на протяжении действия концессионного соглашения. 

III. Обязательства Концессионера по осуществлению деятельности, предусмотренной концессионным соглашением.

3. Обязательства Концессионера по осуществлению деятельности, предусмотренной концессионным соглашением.

а) Осуществлять деятельность связанную с использованием объекта соглашения, в том числе:

-
деятельность в области спота;

-
деятельность спортивных объектов:

-
прочая деятельность в области спорта;

-
образование в области спорта и отдыха;

б) не прекращать (не приостанавливать) деятельность, указанную в подпункте а) настоящего пункта, без согласия Концедента. Указанная деятельность осуществляется в соответствии с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации. Деятельность осуществляется с момента государственной регистрации права собственности Концедента, прав владения и пользования Концессионера на Объект соглашения до даты прекращения концессионного соглашения;

в) поддерживать за свой счет Объект соглашения в исправном состоянии в течение срока действия Объекта соглашения, технико-экономическим показателям, установленным концессионным соглашением, а также проектной документации, нести расходы на содержание Объекта соглашения, производить за свой счет необходимый текущий ремонт в процессе эксплуатации и капитальный ремонт;

г) осуществлять за свой счет техническое обслуживание Объекта соглашения в течение всего срока действия концессионного соглашения, заключение с ресурсоснабжающими организациями договоров о поставке энергетических ресурсов, потребляемых при создании и эксплуатации Объекта соглашения, оплату указанных энергетических ресурсов;

д) осуществлять за свой счет проведение капитального ремонта в сроки, предусмотренные нормативными техническими требованиями для объектов такого типа, в соответствии с условиями, изложенными в концессионном соглашении;

е) обеспечивать Концеденту возможность осуществлять контроль за исполнением Концессионером условий концессионного соглашения, в том числе путем предоставления беспрепятственного доступа к Объекту соглашения;

ж) передать Концеденту Объект соглашения после прекращения действия концессионного соглашения и на условиях, предусмотренных концессионным соглашением;

з) предоставить Концеденту на безвозмездной основе Объект соглашения для проведения тренировок и спортивных мероприятий на протяжении всего срока эксплуатации Концессионером Объекта соглашения.

4. График и другие параметры предоставления Концессионером Концеденту Объекта соглашения согласуются между Концедентом и Концессионером в письменно форме не реже одного, но не более четырех раз в календарный год, при этом первое согласование осуществляется в течение трех месяцев с даты ввода в эксплуатацию Объекта соглашения. В случае трехкратного отказа Концессионера согласовать график, который считается согласованным на срок шесть месяцев.

5. Для осуществления эксплуатации и технического обслуживания Концессионер вправе по своему усмотрению привлекать третьих лиц, соответствующие требованиям законодательства Российской Федерации. При этом ответственность за действия третьих лиц, связанные с эксплуатацией и техническим обслуживанием Объекта соглашения, несет Концессионер.

6. Концессионер собственными силами за вой счет обеспечивает непрерывную сертификацию Объекта соглашения и включение его во Всероссийский реестр объектов спота для проведения соревнований уровня не ниже региональных в течение сока действия концессионного соглашения.

IV. Срок действия концессионного соглашения

7. Концессионное соглашение вступает в силу с даты его подписания и действует в течение 15 лет.

V. Описание, в том числе технико-экономические показатели Объекта соглашения.

8. Концессионер обязуется за свой счет осуществить создание объекта соглашения, отвечающего требованиям законодательства Российской Федерации, в соответствии с проектной документацией и технико-экономическим показателям.

9. На земельном участке должно быть выполнено озеленение различными видами насаждений и благоустройство территории в соответствии с проектной документацией, включая покрытие, декоративные, технические, планировочные, конструктивные устройства, размещение малых архитектурных форм.

VI. Порядок предоставления Концессионеру земельного участка

10. Для строительства и эксплуатации Объекта соглашения Концедент предоставляет Концессионеру земельный участок с кадастровым номером 30:12:030451:423 площадью 8 317 кв. м., расположенный по адресу: г. Астрахань, ул. Аэропортовское шоссе.

11. Концедент обязуется заключить Крнцессионером договор аренды земельного участка, на котором будет располагаться Объект соглашения не позднее чем через 60 дней со дня подписания концессионного соглашения.

12. Договор аренды земельного участка заключается:

-
в целях строительства Объекта соглашения;

-
в целях эксплуатации Объекта соглашения на оставшийся срок концессионного соглашения.

13. Договор аренды земельного участка подлежит государственной регистрации в установленном законодательством Российской Федерации порядке и вступает в силу с момента регистрации.

14. Концессионер не вправе передавать свои права по договору аренды земельного участка другим лицам и сдавать земельный участок в субаренду, если иное не предусмотрено договором аренды земельного участка.

15. Прекращение концессионного соглашения является основанием для прекращения предоставленных Концессионеру прав в отношении земельного участка.

VII. Цели и срок использования Объекта соглашения

16. Целью эксплуатации Объекта соглашения является обеспечение осуществления Концессионером деятельности, связанной с использованием Объекта соглашения, в том числе:

-
деятельность в области спота;

-
деятельность спортивных объектов:

-
прочая деятельность в области спорта;

-
образование в области спорта и отдыха.

17. Срок эксплуатации Концессионером Объекта соглашения-с момента государственной регистрации права собственности Концедента, прав владения и пользования Концессионера на Объект соглашения до даты прекращения Концессионного соглашения.

18. Доходы, полученные Концессионером в результате осуществления деятельности, предусмотренной концессионным соглашением, являются собственностью Концессионера.

VIII. Способы обеспечения исполнения Концессионером обстоятельств по концессионному соглашению

19. Концессионер обязан обеспечить исполнение им обязательств одним из следующих способов (или их комбинаций):

-
предоставление безотзывной банковской гарантии;

-
передача в залог прав Концессионера по договору банковского вклада (депозита);

-
страхование риска ответственности Концессионера за нарушение обязательств по концессионному соглашению.

Размер предоставляемого Концессионером обеспечения исполнения обязательств по концессионному соглашению составляет не менее пяти процентов от объема заявленных в проекте концессионного соглашения инвестиций.

Срок действия банковской гарантии, залога прав по депозиту, страхования риска ответственности должен составлять не менее срока создания Объекта соглашения.

20. Конкретный способ (или совокупность способов) обеспечения из числа перечисленных в пункте 19 настоящих условий, с помощью которых будет обеспечено исполнение обязательств по концессионному соглашению, определяет Концессионер по своему усмотрению.

21. Обеспечение исполнения обязательств предоставляется Концессионером не позднее даты подписания концессионного соглашения.

IX. Порядок и срок передачи Концессионеру объекта соглашения

22. Передача Концедентом Концессионеру Объекта соглашения осуществляется во владение и пользование в целях исполнения обязательств Концессионера в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня государственной регистрации права собственности Концедента, права владения и пользования Концессионера на Объект соглашения по акту приема-передачи имущества, содержащему сведения о составе имущества, техническом состоянии, стоимости передаваемого объекта.

X. Размер Концессионной платы

23. Концессионная плата предусматривается в виде ежегодного платежа в размере, определяемом результатами конкурса (не менее 100 000 рублей).

24. Концессионная плата уплачивается Концессионером в бюджет по реквизитам, указанным в концессионном соглашении в срок, не позднее 01 ноября ежегодно.

XI. Основные последствия нарушения сторонами обязательств

25. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по концессионному соглашению стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и концессионным соглашением.

26. Концедент и Концессионер имеют право на возмещение убытков, возникших в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения другой стороной концессионного соглашения обязательств, предусмотренных концессионным соглашением.

27. Концессионер обязан уплатить Концеденту неустойку в виде штрафа в случае обнаружения несоответствия объекта соглашения требованиям проектной документации, требованиям концессионного соглашения. Размер неустойки определяется условиями концессионного соглашения.

XII. Порядок возмещения расходов сторон в случае досрочного расторжения концессионного соглашения

28. Концессионное соглашение прекращается досрочно в случаях:

-
по соглашению сторон;

-
на основании судебного решения о его досрочном расторжении.

29. В случае прекращения действия соглашения по соглашению сторон возмещение расходов определяется в порядке, определенном соглашением о расторжении.

30. В случае прекращения действия концессионного соглашения по решению суда, когда истцом по делу о досрочном расторжении концессионного соглашения выступает Концедент, величина и порядок возмещения убытков сторонами определяется в судебном порядке.

31. Обязанность по выплате возмещения расходов при досрочном прекращении концессионного соглашения возникает с момента расторжения концессионного соглашения.

В случае прекращения концессионного соглашения по соглашению сторон возмещение выплачивается обязанной стороной в течении 1 (одного) года с даты прекращения концессионного соглашения.

32. При исчислении размера возмещения расходов в случае прекращения концессионного соглашения стороны вправе производить зачет встречных денежных требований.

В случае зачета встречных денежных требований размер возмещения при прекращении концессионного соглашения, подлежащий выплате Концессионеру, не может быть менее размера задолженности Концессионера перед финансирующей организацией на основании соглашения о финансировании (в случае его заключения).

XIII. Передача Объекта соглашения Концеденту

33. Концессионер обязан передать Объект соглашения Концеденту в течение 40 (сорока) дней с даты прекращения действия концессионного соглашения по акту приема-передачи, оформленному в соответствии с концессионным соглашением, а также законодательством Российской Федерации.

34. Передаваемый концессионером Объект соглашения должен быть пригодным для использования и эксплуатации и не должен быть обременен правами третьих лиц. Принятие Объекта соглашения от Концессионера осуществляется специально созданной Концедентом комиссией по принятию Объекта соглашения, в состав которой включаются представители министерства имущественных и земельных отношений Астраханской области.

35. По результатам осмотра комиссией выносится решение о принятии или об отказе в принятии Объекта соглашения, которое оформляется актом осмотра.

36. В случае выявления комиссией основания для отказа в принятии акт осмотра направляется Концессионеру для устранения выявленных недостатков.

37. При решении комиссии о принятии Объекта соглашения сторонами подписывается акт приема-передачи Объекта соглашения.

38. Концессионер передает Концеденту документы, относящиеся к передаваемому Объекту соглашения, одновременно с передачей этого имущества Концеденту.

XIV. Объем инвестиций

39. Концессионер осуществляет инвестиции в создание объекта соглашения в размере не менее 550 000 000 (пятисот пятидесяти миллионов) рублей.

XV. Плата Концедента

40. Размер платы Концедента составляет не более 80 процентов от объема инвестиций Концессионера в создание Объекта соглашения, но не более 450 000 000 (четырехсот пятидесяти миллионов) рублей (устанавливается по результатам конкурса) за счет средств областного и федерального бюджета в рамках реализации федерального проекта «Бизнес – спринт (Я выбираю спорт)» государственной программы Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта».

Порядок и условия выплаты Концедента определяется в соответствии с условиями концессионного соглашения.

XVI. Обязательства Концессионера по подготовке территории, необходимой для создания Объекта соглашения

41. Концессионер собственными силами за свой счет в соответствии с законодательством Российской Федерации, законом Астраханской области, муниципальными нормативными правовыми актами производит подготовку земельного участка и иной инфраструктуры, необходимых для строительства объекта соглашения и его использования (эксплуатации), в том числе выполняет следующие действия:

-
производит демонтаж объектов, расположенных в границах земельного участка;

-
производит перенос сетей и других инженерных коммуникаций (в случае необходимости);

-
производит вырубку земельных насаждений.

XVII. Обязательства Концессионера по осуществлению за свой счет страхования риска случайной гибели и (или) случайного повреждения объекта концессионного соглашения

42. Концессионер обязан осуществить за свой счет страхование риска случайной гибели и (или) случайного повреждения Объекта соглашения на весь срок эксплуатации объекта соглашения. 

Подтверждается нотариально удостоверенными копиями соответствующих документов о страховании в течении 10 (десяти) календарных дней с момента ввода Объекта соглашения в эксплуатацию и далее ежегодно.

XVIII. Иные условия

43. Стороны вправе включать в условия концессионного соглашения иные положения, не противоречащие законодательству Российской Федерации и настоящим условиям.

XIX. Размещение информации

44. Концессионное соглашение, за исключением сведений, составляющих государственную и коммерческую тайну, подлежит размещению на официальном сайте министерства физической культуры и спорта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www. minsport.astrobl.ru.

XX. Заключительные положения

45. Сторона, изменившая свое местонахождение и (или) реквизиты, обязана сообщить об этом другой Стороне в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты этого изменения.
                                                                               Приложение к условиям

                                                                               концессионного соглашения,         

                                                                         утвержденных постановлением

                                                                      Правительства Астраханской     

                                    области

Состав и описание ОБЪЕКТА Соглашения 

«Физкультурно-оздоровительный комплекс для занятий спортивной гимнастикой и акробатикой по ул. Аэропортовское шоссе Советского района г. Астрахани», в том числе его основные параметры, технико-экономические показатели, мероприятия по строительству и эксплуатации: 

    Проектная документация по объекту строительства: «Физкультурно - оздоровительный комплекс для занятий спортивной гимнастикой и акробатикой по ул. Аэропортовское шоссе Советского района г. Астрахани» разработана ООО «СМАРТ» в соответствии с градостроительным планом земельного участка, заданием на проектирование, градостроительным регламентом, документами об использовании земельного участка для строительства, техническими регламентами, в том числе устанавливающими требования по обеспечению безопасной эксплуатации зданий, строений, сооружений и безопасного использования прилегающих к ним территорий, и с соблюдением технических условий.

    1. Общие сведения.

    Проектная документация по объекту: «Физкультурно-оздоровительный комплекс для занятий спортивной гимнастикой и акробатикой по ул. Аэропортовское шоссе Советского района г. Астрахани», выполнена на основании:

- Градостроительного кодекса Российской Федерации;

- Федерального закона от 28.11.2011 № 337-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Федерального закона от 30.12.2009г. №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

- ГОСТ Р 53778-2010 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния».

    Эксплуатация здания и инженерных сетей должна осуществляться в соответствии с их назначением, требованиями технических регламентов, проектной документацией, нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации.

    Эксплуатация построенного здания допускается после получения застройщиком разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, а также акта, разрешающего эксплуатацию здания в соответствии с Федеральными законами.

    В целях обеспечения безопасности здания в процессе его эксплуатации должны обеспечиваться техническое обслуживание здания, эксплуатационный контроль, текущий ремонт здания.

Эксплуатационный контроль за техническим состоянием здания проводится в период эксплуатации путем осуществления периодических осмотров, контрольных проверок и (или) мониторинга состояния оснований, строительных конструкций, систем инженерно-технического обеспечения и сетей инженерно-технического обеспечения в целях оценки состояния конструктивных и других характеристик надежности и безопасности здания, систем инженерно-технического обеспечения и сетей инженерно-технического обеспечения и соответствия указанных характеристик требованиям технических регламентов, проектной документации.

    Техническое обслуживание здания, текущий ремонт здания проводятся в целях обеспечения его надлежащего технического состояния. Под надлежащим техническим состоянием здания понимаются поддержание параметров устойчивости, надежности здания, а также исправность строительных конструкций, систем инженерно-технического обеспечения, их элементов в соответствии с требованиями технических регламентов, проектной документации.

    Эксплуатационный контроль осуществляется лицом, ответственным за эксплуатацию здания.

	Баланс территории участка



	№
п/п
	Наименование
	Площадь,
м2
	%

	1 
	Площадь участка 


	8 317,2 
	100,00

	1.1 
	Площадь застройки 


	4 966,5 
	59,6

	1.2 
	Асфальтобетонное покрытие

 
	830,1 
	10,0

	1.3 
	Твердое покрытие тротуаров и отмостки 
	861,2 
	10,3

	1.4 
	Озеленение 


	1 659,5 
	20,0

	Баланс территории за границами участка (в границах проектирования)



	2 
	Площадь благоустройства за границами участка 
	2 055,7 
	100,00

	2.1 
	Асфальтобетонное покрытие

 
	1 194,2 
	58,30

	2.2 
	Твердое покрытие тротуаров 


	222,5 
	10,80

	2.3 
	Озеленение 


	639,0 
	31,10


    2. Технико-экономические показатели.

	№


	Наименование
	Ед. изм.
	Показатель

	1 
	Площадь застройки 


	м2 
	5 128,1

	2 
	Этажность 
	шт. 
	переменная,
1 и 2

	3 
	Количество этажей 


	шт. 
	3

	4 
	Строительный объем здания 
	м3
	67 028

	в том числе, ниже отм. 0,000 
	
	м3 
	2 745

	выше отм. 0,000 
	
	м3 
	64 283

	5 
	Общая площадь здания 
	м2 
	5 994,8

	6 
	Полезная площадь здания 
	м2 
	5 818,0

	7 
	Расчетная площадь здания 
	м2 
	5 142,4


    3. Характеристика объекта.

    Земельный участок под строительство здания ФОК расположен в зоне многофункционального использования Ц-10. Границами строительства служат границы участка 30:12:030451:423 площадью 0,8317 Га. Территория участка ограничена:

-с востока – участками 30:12:030451:425 и 30:12:030451:426;

-с юга – улично-дорожной сетью Аэропортовского шоссе;

-с запада – В 20 метрах проходит граница участка 30:12:030451:192 «Бизнес Кар Каспий». 

    В границах территории отсутствуют строения и сооружения.

    Абсолютные отметки земли варьируются в пределах -23,28 и -21,306. За относительную отметку 0.000 принята абсолютная отметка -22.500, соответствующая отметке пола первого этажа ФОК. Рельеф местности слабовыраженный, повышение участка наблюдается в южной и юго-западной частях, понижение идет в направлении от центра к северо-восточной части.

    Проектом предусматривается строительство физкультурно-оздоровительного комплекса - спортивного сооружения, относящееся к категории «В». Уровень спортивно - массовых мероприятий, проводимых в данном спортивном сооружении - межрегиональные физкультурные мероприятия и спортивные мероприятия, а также физкультурные мероприятия и спортивные мероприятия субъекта Российской Федерации.            Все помещения размещены в уровнях первого и второго этажей, а также подвала. Поэтажная связь осуществляется с помощью двух лестниц и пассажирского лифта.

    Контингент занимающихся – дети старше 10 лет и взрослые.

    Здание физкультурно-оздоровительного комплекса представляет собой совокупность различных по назначению и использованию групп помещений общественного назначения и состоит из следующих функциональных блоков:

    2 спортивно - зрелищных зала для гимнастики габаритом (34х60м) и акробатики габаритом (30х45м). Единая пропускная способность в тренировочном режиме зала для гимнастики составляет 50 человек в смену (6 смен), а зала для акробатики – 30 человек в смену (6 смен). 

    В режиме соревнований ЕПС – 275 человек, из которых 75 человек – спортсмены, 200 - зрители. В каждом спортивном зале размещаются мобильные трибуны на 100 человек.

    Блок спортивных залов, состоящий из:

- Зала для занятий хореографией. Единая пропускная способность зала - 20 чел.;

- Тренажерного зала, совмещенного с залом силовой подготовки, с единой пропускной способностью – 25 чел.

    Блок основных и сопутствующих помещений, состоящий из следующих групп:

    Входная группа помещений для посетителей и спортсменов;

    Блок раздевальных, с душевыми и туалетами, тренерские помещения;

    Медико-восстановительный центр, состоящий из:

- Медпункта для спортсменов;

- Помещения для взятия допинг - проб;

- Медпункта для посетителей;

- Медико-восстановительного центра;

    Административные помещения;

    Блок помещений буфета;

    Технические помещения;

    Блок помещений судейской, методических занятий (конференц-зала).

Единая пропускная способность физкультурно-оздоровительного комплекса:

в тренировочном режиме:

- зал для гимнастики – 50 человек в смену (6 смен);

- зал для акробатики – 30 человек в смену (6 смен).

в режиме соревнований: 275 чел. (75 чел. спортсменов + 200 зрителей).

        Объемно-планировочные решения предусматривают разделение потоков спортсменов, посетителей, персонала.

Ниже отм. 0.000 расположены следующие группы помещений:

- технические помещения для размещения и пропуска коммуникаций;

- технический подвал;

На 1 этаже:

- Входная группа помещений с вестибюлем, туалетами, гардеробными, помещением охраны;

- Зона для зрителей;

- 2 спортивных зала габаритом 34х60м и 30х45м с мобильными трибунами на 100 чел. каждый и инвентарными; один зал предназначен для гимнастики, другой – для акробатики;

- Блок раздевальных с туалетами и душевыми, тренерские;

- Блок помещений буфета;

На 2 этаже:

- Зал для занятий хореографией.

- Тренажерный зал, совмещенный с залом силовой подготовки;

- Медицинский блок помещений для посетителей и спортсменов, медико восстановительный центр;

- Группа административных помещений;

- Группа помещений туалетов, уборочного инвентаря; пожаробезопасная зона;

    Проектные решения разработаны с учетом доступа и обслуживания маломобильных групп населения (в соответствии со статьей 12 Федерального закона № 384-ФЗ от 30.12.2009 г. «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»). Учитывая то, что среди спортсменов не предусмотрены занятия и соревнования для МГН, проектными решениями предусмотрен доступ МГН в помещения для посетителей на 1 этаже, а также в медицинские и административные помещения на 2 этаже. 

    Проектом предусматриваются следующие мероприятия:

- главный вход в здание устроен с отметки земли;

- устройство пожаробезопасных зон с подпором воздуха при пожаре;

- лифт с габаритами кабины не менее 2,1×1,1 (Ш×Г) м и шириной дверного проема 0,95 м;

- ширина эвакуационных коридоров с учетом МГН не менее 1,5 м;

- устройство туалетов для МГН;

    Принятые в проекте объемно-пространственные и архитектурно–художественные решения обеспечивают соблюдение предельных параметров разрешенного строительства в части этажности здания, его высоты и площади, а также санитарных и противопожарных разрывов.

    Уровень ответственности – КС-2 (нормальный).

    Степень огнестойкости – II.

    Класс конструктивной пожарной опасности – С0.

    Этажность – переменная 1 (в осях А-Р/1-6, А-У/15-21, Е-П/11-14) и 2 этажа (в осях А-Р/7-14).

    Количество этажей – 3.

    Класс функциональной пожарной опасности – Ф3.6 (физкультурно-оздоровительные комплексы и спортивно-тренировочные учреждения с помещениями без трибун для зрителей, бытовые помещения, бани).

    Проектируемое здание сложной формы примыкающих прямоугольников с максимальными размерами в осях 103,30х60,00 метров, переменной этажности (1-2 этажа) с подвалом. Пожарно-техническая высота здания определена разностью отметок низа оконных проемов второго этажа и поверхностью проезда для пожарных машин и составляет максимально 5,6 м.

    Высота этажей здания принята следующая:

    ниже отм. 0.000: подвал: 3,0 м;

    выше отм. 0.000: 1, 2 этажи: 3,9 м.

    Спортивные залы габаритами 34х60м и 30х45м (поз. 101, поз. 109) – 12,0 метров в чистоте (до низа строительных конструкций);

    Зал для занятий хореографией и тренажерный зал (поз. 206, поз. 212) 4 метра до низа конструкций;

    За отм. 0.000 принята отметка пола первого этажа проектируемого здания, что соответствует абсолютной отметке -22,500.

    Выделяются следующие помещения:

    на отм. -3.000: помещение для ремонта и хранения ламп, помещение водомерного узла, ИТП, электрощитовая, серверная, коридор;

на отм. 0.000: зал 1, инвентарная, обеденный зал для занимающихся, подсобное помещение буфета, мастерская, инвентарная, зал 2, коридор блока тренерских и раздевальных помещений, гимнастическая тренерская, акробатическая тренерская, гимнастическая тренерская, касса дежурного администратора, раздевальни, с/у зрителей, акробатическая тренерская, тренерская комната, коридор входной группы помещений, пост пожарной охраны входной зоны, вестибюль, гардероб верхней одежды зрителе, гардероб верхней одежды занимающихся, лифтовый холл, конференц-зал, методический кабинет распечатка распространения результатов, санузел МГН, лестничные клетки, помещения уборочного инвентаря (ПУИ);

на отм. +3.900: комната отдыха занимающихся, инвентарные, помещение хранения вещей, коридор блока тренерских и раздевальных помещений, тренажерный зал, гардеробы персонала, комната приема пищи персонала, зал хореографии, сауна, массажная комната, с/у, помещение работы персонала, ожидальная, кабинет медсестры, ожидальная, кабинет врача, коридор блока административных помещений, лифтовый холл с пожаробезопасной зоной МГН; кабинет начальника спортивного отдела, инструктора по спорту; кабинет заместителя директора по АХЧ, начальника отдела -специалиста по кадрам, администратора; приемная; кабинет директора; бухгалтерия; кабинет начальника МТО, заместителя начальника-главного инженера, заведующего складом, 1 места аутсорса; отдел кадров; кабинет заведующего, помещение инженерно- технической службы; лестничные клетки, помещения уборочного инвентаря (ПУИ);

Назначение и количество основных и сопутствующих групп помещений определены проектом в соответствии с заданием на проектирование, технологическими особенностями функционирования данного вида сооружения и требованиями нормативных документов. Производственные помещения выполнены с учетом последовательности технологических процессов. Пересечение грязных и чистых потоков не допускается.

Вертикальные связи осуществляются посредством двух лестничных клеток типа Л1, а также одного лифта.

Лестничные клетки Л1 со световым проемом в стене и открывающимися фрамугами расположены:

в осях И-Л/9 с выходом непосредственно наружу, а также из подвала через рассечку;

в осях Б-В/11;

Для обеспечения доступа МГН на все этажи здание оборудовано лифтом г/п 630 кг, V=1м/с, с телескопическими дверями; габариты кабины 1100х2100 мм, без машинного помещения; остановки на отм. 0.000, +3.900, +7.800;

Главный вход в здание (в осях 8-9/А). Вход осуществляется с уровня отметки земли.

Также по периметру здания предусмотрены эвакуационные выходы – выход из объема лестничных клеток наружу:

в осях И-Л/9, в том числе из подвала через рассечку, в осях Б-В/11;

выходы из спортивных залов (поз.101, поз. 109) в осях 2/Р, 20/У;

Ширина эвакуационных проходов и выходов наружу, а также ширина лестничных маршей и площадок определена в соответствии с положениями СП 1.13130.2009. Ширина лестничных маршей в свету запроектирована не менее 1,35м. Число подъемов в одном марше между площадками не менее 3 и не более 16. Ограждения маршей непрерывны, оборудованы поручнями и рассчитаны на восприятие нагрузок не менее 0,3 кН/м. Проектными решениями расстояние между ограждениями маршей лестниц принято не менее 75 мм – 100 мм в чистоте. Двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, вестибюлей и лестничных клеток не имеют запоров, препятствующих их открыванию изнутри без ключа.

Ширина (в свету) участков эвакуационных путей, используемых МГН:

проемов и дверей из помещений, с числом находящихся в них не более 15 человек – не менее 0,9 м; проемов и дверей в остальных случаях, проходов внутри помещений – не менее 1,2 м; коридоров, используемых для эвакуации - не менее 1,5м.

Габариты здания приняты с учетом нормативных требований по освещенности помещений и требований пожарной безопасности. Для повышения теплоэффективности здания входы оборудованы тамбурами. Наружные и тамбурные двери должны иметь доводчики и уплотнители в притворах.

Ограждающие конструкции запроектированы с применением материалов и изделий, апробированных на практике и выпускаемых по действующим стандартам.

В проекте применены типовые технические решения утепления наружных стен с применением эффективных теплоизоляционных материалов с минимумом теплопроводных включений и стыковых соединений. Взаимное расположение отдельных слоев ограждающих конструкций способствует высыханию конструкций и исключает возможность накопления влаги в ограждении в процессе эксплуатации.

Наружные ограждающие конструкции здания имеют теплоизоляцию, изоляцию от проникновения наружного холодного воздуха и пароизоляцию от диффузии водяного пара из помещений, обеспечивающие:

- требуемую температуру и отсутствие конденсации влаги на внутренних поверхностях конструкций внутри помещений;

- предотвращение накопления излишней влаги в конструкциях.

Разница температур внутреннего воздуха и поверхности конструкций наружных стен при расчетной температуре внутреннего воздуха соответствует требованиям СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий».

Для выполнения требований по энергетической эффективности здания предусмотрено утепление наружных стен с целью обеспечения приведенного сопротивления теплопередаче наружных ограждающих конструкций здания требованиям норм.

Принятые конструктивные решения способствуют обеспечению нормируемых значений удельного расхода тепловой энергии на отопление здания. Тепловая изоляция наружных стен запроектирована непрерывной в плоскости фасада здания. Внутренние перегородки, колонны, ригели, вентиляционные каналы и т. п. не нарушают целостность слоя теплоизоляции. В процессе утепления следует обеспечить плотное примыкание теплоизоляции к сквозным теплопроводным включениям, обеспечивая приведенное сопротивление теплопередаче стен с теплопроводными включениями не менее нормируемых величин.

Заполнение зазоров в примыканиях окон и дверей к конструкциям наружных стен рекомендуется выполнять с применением вспенивающихся синтетических материалов.

Все притворы окон и дверей должны содержать уплотнительные прокладки (не менее двух) из силиконовых материалов или морозостойкой резины.

Внешний облик здания отвечает современным стилевым тенденциям в проектировании общественных зданий, имеет индивидуальность и законченный архитектурный образ.

Композиционными приемами достигается органичное сочетание функциональности и пользы с архитектурным стилем здания, сохраняется единство оформления объемно - пространственного решения.

В аспекте строительных материалов и технологий в основу выбраны выразительный дизайн и долговечный безупречный внешний вид навесного вентилируемого фасада производства компании «Ю-Кон». В качестве отделочных материалов использованы крупноформатные металлические панели Градас с перфорированным панно, изображающим силуэты спортсменов. Крупные членения и масштабные рисунки в сочетании с остеклением (с цветными вкладками стемалита) создают убедительный и запоминающийся облик всего здания. Входные группы и торцы здания обрамлены массивными арками, облицованными негорючими панелями с текстурой дерева. Основные цвета фасадов и элементов: белый, серый, голубой, дерево Композиционное решение фасадов заключается в чередовании глухих и остекленных участков, выступов и западающих частей здания, пластике декоративных поясков, рельефа фасадных плоскостей. Цвет подчеркивает пластическое решение.

Глухие участки наружных стен спроектированы следующими:

1. Тип (выше отм. 0.000):

Внутренний слой – блоки газосиликатные марки II-B2.5D600 F35 ГОСТ 31360-2007 толщиной 300 мм на цементно-песчаном растворе М100 (монолитные участки колонн толщиной 400 мм, пилонов толщиной 200 мм);

в качестве утеплителя приняты минераловатные плиты Роквул ВЕНТИБАТТС Д толщиной 180 мм, плотностью верхнего слоя 90 кг/м3, нижнего – 45 кг/м3;

в качестве фасадной системы выбран навесной вентилируемый фасад производства «Юкон» с облицовкой фиброцементными плитами и металлическими кассетами различного формата;

Класс пожарной опасности системы – К0

2. Тип (ниже отм. 0.000)

Наружная стена подвала в проекте выполнена многослойная:

внутренний слой - внутренняя отделка стена из монолитного железобетона, 200 мм;

Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №01 ТУ 2244-047-17925162-2006;

Гидроизоляция ТехноЭластМост Б ТУ 5774-003-00287852-99 - 2 слоя; 

мастика приклевающая ТЕХНОНИКОЛЬ №27; 

утеплитель - экструдированный пенополистирол ТЕХНОНИКОЛЬ XPS 30-250 стандарт CТО 72746455-3.3.1-2012, плотность 30 кг/м3, 100 мм;

Дренирующий слой - профилированная мембрана Planter geo, 8 мм;

Стены цоколя облицовываются плитками керамогранита.

Витражи из алюминиевого профиля с однокамерным стеклопакетом 4М1-16Аr-И4(ГОСТ 21519-2003) с мягким селективным покрытием, заполнение аргоном с приведенным сопротивлением теплопередаче 0,57 м2·°С/Вт (ГОСТ 21519-2003); окрашиванием по RAL согласно паспорту цветового решения.

Внутренние витражи выполнены из алюминиевого профиля.

Окна из ПВХ профиля с двухкамерным стеклопакетом 4М1-12Ar-4М1- 12Ar-4М1 (ГОСТ 30674-99), заполнение аргоном с приведенным сопротивлением теплопередаче 0,56 м2·°С/Вт по ГОСТ 30674-99; отливы из окрашенной оцинкованной жести, подоконные доски — пластик. Окна спортивных залов оборудуются механическими приводами.

Наружные входные двери - из окрашенных алюминиевых профилей со стеклопакетами по ГОСТ 23747-88.

Двери служебных входов приняты металлическими утепленными.

Кровля – плоская, рулонная, наплавляемая, с внутренним водостоком типа ТехноНиколь ТНКРОВЛЯ Стандарт КВ - неэксплуатируемая кровля по ж/б плите покрытия с кровельным ковром из рулонного материала Техноэласт ПЛАМЯ СТОП; в качестве утеплителя применяются минераловатные плиты ТЕХНОРУФ Н ПРОФ (плотностью 120 кг/м3) толщиной 220 мм; кровельная конструкция имеет класс пожарной опасности К0.

Ограждения входных групп – из полированной нержавеющей стали. Архитектурная выразительность здания достигается применением материалов и конструкций, соответствующих выбранной стилистике фасадов.

Здание гармонично вписывается в сложившуюся градостроительную композицию. В соответствии с заданием на проектирование разработка интерьеров проектом не предусмотрена.

Отделка помещений запроектирована с учетом санитарно-гигиенических, эстетических и противопожарных требований в зависимости от назначения помещений (материалы имеют сертификаты, удостоверяющие качество и безопасность). Внутренняя отделка помещений проектируемого здания предполагает применение современных высокотехнологичных материалов.

Отделочные материалы и покрытия, контактирующие с водой, должны иметь санитарно-эпидемиологические заключения, выданные в установленном законом порядке.

Ограждающие конструкции помещений с влажным и мокрым режимом (санузлы, комнаты уборочного инвентаря, душевые) предусмотрены из водостойких, невлагоемких и биостойких материалов и имеют с внутренней стороны пароизоляцию или гидроизоляцию.

Полы в помещениях с влажным и мокрым режимами запроектированы стойкими к воздействию влаги и дезинфицирующих щелочных растворов. В полах помещений с мокрым и влажным режимами предусматривается гидроизоляция. Уровень чистого пола в помещениях с мокрым режимом должен быть на 20 мм ниже уровня пола других смежных помещений, поверхность пола должна быть нескользкой. Полы должны иметь уклон 0,01 - 0,02 в сторону лотков и трапов. Места соединений гидроизоляции с трапами и трубопроводами, проходящими через перекрытия, должны быть усилены дополнительно двумя слоями стеклоткани на мастике.

Отделка помещений запроектирована с учетом санитарно-гигиенических, эстетичских и противопожарных требований в зависимости от назначения помещений (материалы имеют сертификаты, удостоверяющие качество и безопасность). Класс пожарной опасности отделочных материалов, предусмотренных на путях эвакуации, соответствует требованиям Федерального закона №123-ФЗ от 22 июля 2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Внутренние перегородки приняты следующими:

В подвале на отм. -3,000 – из полнотелого керамического кирпича марки КР- р-по 250х120х88/1,4 НФ/100/1,4/25 ГОСТ530-2012 на цементном растворе М100. В остальных помещениях в качестве перегородок использованы перегородки из листов ГКЛ на металлическом каркасе Кнауф по серии С112 толщиной 125 мм. В помещениях с влажным и мокрым режимами применены ГКЛВ, в пожаробезопасных зонах ГКЛО.

Отделка стен и перегородок выполнена следующая:

Вестибюли, лестничные клетки, лифтовые холлы, фойе - окраска стен высококачественной акриловой краской стойкой к истиранию светлых тонов; класс пожарной опасности строительных материалов КМ2 (Г1, В2, Д2, Т2,РП1);

Общие коридоры - водоэмульсионная окраска; класс пожарной опасности строительных материалов КМ3 (Г2, В2, Д3, Т2,РП2);

Офисы, помещение охраны, помещения для персонала- окраска стен высококачественной акриловой краской, стойкой к истиранию;

Спортивные залы - окраска стен высококачественной акриловой краской, стойкой к истиранию; при этом для зала для прыжков на батуте класс пожарной опасности строительных материалов КМ2 (Г1, В2, Д2, Т2,РП1), а для зала хореографии и тренажерного - КМ3 (Г2, В2, Д3, Т2,РП2);

Санузлы, комнаты уборочного инвентаря – облицовка глазурованной керамической плиткой на всю высоту;

Технические помещения, инвентарные - водоэмульсионная окраска;

Индивидуальные кабинки санузлов - алюминиевый каркас с заполнением ламинированными панелями (ЛДСП);

Облицовка ограждающих конструкции помещений с влажным и мокрым режимом предусмотрена из водостойких, невлагоемких, биостойких материалов.

Полы:

Вестибюли, лестничные клетки, лифтовые холлы, фойе – крупноразмерные плитки из керамогранита шероховатой, нескользкой фактуры; класс пожарной опасности строительных материалов КМ3 (Г2, В2, Д3, Т3, РП2);

Общие коридоры – крупноразмерные плитки из керамогранита шероховатой, нескользкой фактуры; класс пожарной опасности строительных материалов КМ4 (Г3, В2, Д3, Т3, РП2);

Офисы, помещение охраны, помещения для персонала – линолеум, класс не ниже 33;

Спортивные залы, инвентарные – спортивный линолеум; 

Санузлы, комнаты уборочного инвентаря – керамическая плитка шероховатой, нескользкой фактуры с уклоном в сторону трапа;

Технические помещения - крупноразмерные плитки из керамогранита шероховатой, нескользкой фактуры;

Потолки:

Вестибюли, лестничные клетки, лифтовые холлы, фойе – класс пожарной опасности строительных материалов не ниже КМ2 (Г1, В2, Д2, Т2,РП1), подвесные (в лестничных клетках – высококачественная окраска водно- дисперсионной краской ); материал определяется согласно дизайн-проекта;

Общие коридоры – класс пожарной опасности строительных материалов не ниже КМ3 (Г2, В2, Д3, Т2,РП2); подвесные; материал определяется согласно дизайн-проекта;

Офисы, помещение охраны, помещения для персонала – подвесные потолки типа «Армстронг» со встроенными светильниками;

Спортивные залы – высококачественная водоэмульсионная окраска по подготовленной поверхности;

Санузлы, комнаты уборочного инвентаря – подвесные реечные потолки со встроенными светильниками;

Технические помещения – улучшенная водоэмульсионная окраска по подготовленной поверхности;

Внутренние двери - деревянные по ГОСТ 475-2016 облицованные пластиком высокого давления HPL, из ПВХ профиля (ГОСТ 30970-2014) и противопожарные по серии 1.036.2-3.02, НПО "Пульс", металлические (ГОСТ 31173-2003), в лестничных клетках – самозакрывающиеся с уплотнением в притворах. 

Окончательный внешний вид принять по дизайн - проекту.

При выполнении работ по отделке потолков руководствоваться следующим требованием пожарной безопасности: в тамбур - шлюзах и технических помещениях установка подвесных потолков не допускается.

Материалы и конструктивное решение потолков, стен и перегородок в посетительской группе помещений обеспечивают акустический комфорт, оптимальный микроклимат, экологически безвредны. Форма и фактура вертикальных поверхностей в местах скопления посетителей и на путях передвижения на высоту до 2.0м запроектированы травмобезопасными.

Противопожарные перегородки в помещениях с использованием подвесных потолков разделяют пространство над ними. Строительные конструкции не должны способствовать скрытому распространению горения.

В местах пересечения инженерными коммуникациями (в том числе и в коммуникационных шахтах) противопожарных преград предусмотрены рассечки или заделка не плотностей негорючими материалами, с пределом огнестойкости, соответствующим пределу огнестойкости пересекаемой конструкции.

Естественное освещение групп помещений принято с учетом их назначения и технологических решений, с учетом светотехнических характеристик окон и затенения противостоящими зданиями, ориентацией здания по сторонам света, отвечающей требованиям естественной освещенности. Архитектурно - планировочными решениями естественная освещенность здания осуществляется наличием витражного остекления, а также широких оконных проемов.

Уровень естественного и искусственного освещения помещений соответствует требованиям СП 52.13330, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03.

Для защиты помещений от шума и вибрации проектом предусматриваются следующие мероприятия:

- наружные и внутренние ограждающие конструкции помещений, конструкции межэтажных перекрытий приняты с учетом снижения звукового давления от внешних источников шума, индексы изоляции воздушного шума конструкций соответствуют требованиям нормативных документов;

- конструкции витражей и дверей соответствуют нормативным звукоизолирующим свойствам;

- при установке инженерного оборудования защита от вибрации обеспечивается конструктивными решениями фундаментов оборудования и звукоизоляционными материалами в конструкциях полов, стен и потолков;

- помещения с источниками шума не располагаются смежно, над и под помещениями с постоянным пребыванием людей;

Разработка интерьеров проектом не предусмотрена.

Теплоснабжение здания осуществляется от крышной газовой котельной по независимой схеме через пластинчатые теплообменники встроенного ИТП. Параметры теплоносителя в системе отопления 80-600С.

Параметры теплоносителя в системе теплоснабжения калориферов 95-700С.

Система отопления – двухтрубная, вертикальная, с нижней разводкой распределительных магистралей по помещениям подвала. Компенсация температурных удлинений магистральных трубопроводов осуществляется за счет поворотов магистрали. Трубопроводы прокладываются с уклоном 0,002. Стояки и магистрали проектируются из стальных электросварных и водо-газопроводных труб диаметром 65 и более по ГОСТ 10704-91 и водогазопроводных труб диаметром 15-50 по ГОСТ 3262-75.

Отопительные приборы в помещениях групповых ячеек, залах, кружковой, коридорах – стальные панельные радиаторы. Перед приборами устанавливаются защитные экраны. В помещениях пищеблока и медблока – стальные панельные радиаторы в гигиеническом исполнении. В подвальных помещениях устанавливаются конвекторы. Отопительные приборы лестничных клеток – стальные панельные радиаторы, устанавливаются на 1 этаже под лестничным маршем или на высоте 2.2м от пола. В электрощитовой предусматривается электроконвектор IP44.

Для регулирования теплоотдачи на подводке к каждому прибору устанавливается автоматический терморегулятор для двухтрубных систем. Для приборов, закрытых экраном, применяются терморегуляторы с выносным датчиком. На обратной подводке устанавливается клапан c возможностью опорожнения для бокового присоединения к радиатору трубопроводов двухтрубной системы отопления.

На стояках отопления устанавливаются фильтры, автоматические балансировочные клапаны, спускные краны.

Воздух из системы удаляется с помощью воздуховыпускных кранов типа Маевского, установленных на приборах, а также с помощью автоматических воздухоотводчиков в верхних точках системы.

Подающая и обратная магистрали, стояки в подвале изолируются теплоизоляционным материалом (класс горючести – Г1). Стояки в помещениях 1 – 3 этажей прокладываются скрыто в зашивке.

Для поддержания температуры поверхности пола не ниже 230С в групповых и спальнях, расположенных на первом этаже, предусматривается пол с электрическим подогревом (раздел ЭОМ).

Тепловая мощность систем отопления помещений здания рассчитана на возмещение потерь тепла через наружные ограждающие конструкции;

Система вентиляции ФОКа – механическая и естественная.

В помещениях групповых, спален, раздевальных, вытяжка (В6) и приток (П6) – механические.

Для обеспечения в зимнее время влажности 40-60% во всех помещениях с пребыванием детей (спальнях и групповых) проектом предусмотрена установка в этих помещениях бактерицидных увлажнителей-ионизаторов воздуха с дистанционным пультом управления. Установка имеет встроенный гигрометр с автоматическим поддержанием заданной относительной влажности. Для обеспечения оптимальной температуры в помещениях с пребыванием детей, в составе установки П6 предусматривается установка фреоновой секции охлаждения.

Для периодической интенсификации воздухообмена в туалетных комнатах без оконных проемов устанавливаются осевые бытовые вентиляторы. Для сушки детской одежды р. ТХ предусматривается установка сушильных шкафов со встроенным вентилятором.

Воздуховоды прокладываются в шахтах, под потолком помещений и коридоров.

Подача воздуха осуществляется в верхнюю зону, вытяжка осуществляется из верхней зоны. В помещениях пищеблока располагаются местные отсосы над технологическим оборудованием, к которым подключаются системы приточной и вытяжной механической вентиляции.

Вытяжной воздух оцинкованными воздуховодами выводится выше кровли, на кровле устанавливаются кирпичные шахты высотой 700-1000мм с зонтами.

Для административных помещений, имеющих открывающиеся окна, и объем более 40м3 на 1 человека принудительная вентиляция не предусматривается.

В помещениях для музыкальных и физкультурных занятий - вентиляция приточно вытяжная с механическим побуждением воздуха. Система П1 располагается в венткамере, В1 – на кровле.

Для горячего цеха и моечных предусматривается механическая приточная система

П2, расположенная в венткамере в подвале под коридором, и механическая вытяжная система В2, расположенная на кровле. Вентилятор системы В2 – крышный с двигателем, находящимся вне потока удаляемого воздуха.

Для производственных помещений пищеблока предусматриваются самостоятельные системы с механическим побуждением воздуха П3 и В3.

Для помещения с холодильными камерами предусматривается однократная приточно-вытяжная вентиляция от систем П3 и В3. Для ассимиляции теплоизбытков применяется сплит-система с зимним комплектом.

Для кладовых овощей (В25) и сухих продуктов (В26) проектируются самостоятельные вытяжные системы с механическим побуждением воздуха.

Для медицинских помещений класса чистоты «В» (медицинский и процедурный кабинеты) предусматривается приточная система П4 с трехступенчатой очисткой воздуха, положительный дисбаланс и обособленные вытяжные системы.

В приточных установках общеобменной вентиляции предусматривается следующая функциональная схема обработки воздуха:

- очистка наружного воздуха;

- регулируемый нагрев в холодный период года;

- вентиляторная секция;

- шумоглушитель.

В вытяжных установках, устанавливаемых на кровле, предусматриваются шумоглушители с двух сторон от вентилятора.

В ИТП используется приточно - рециркуляционная система, рассчитанная на ассимиляцию теплоизбытков от оборудования. Вентиляционная установка находится непосредственно в помещении ИТП. При достижении температуры внутреннего воздуха +160С клапан на рециркуляции закрывается и в помещение ИТП поступает наружный воздух, система В28 работает на вытяжку из ИТП. При падении температуры до +50С клапан на наружном воздухе закрывается и открывается клапан на рециркуляции. Также предусматривается включение системы вручную от кнопки пуска установки.

Для технических помещений подвала предусматривается естественная вытяжка и механическая приточная вентиляция П5.

Помещение электрощитовой обслуживает механическая вытяжная система вентиляции В5.

У дверей главного входа и в загрузочной устанавливаются воздушные завесы с электроподогревом.

Все воздуховоды выполняются из оцинкованной стали.

Транзитные воздуховоды - плотные класса герметичности В, имеют предел огнестойкости EI 30, выполняются из листовой стали толщиной не менее 0,8мм. Воздуховоды выполняются из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-80. На горизонтальных воздуховодах в местах присоединения к вертикальному сборному коллектору устанавливаются противопожарные нормально открытые клапаны с пределом огнестойкости EI30.

Приемные устройства наружного воздуха располагаются на кровле на высоте более 1 метра от уровня устойчивого снегового покрова и на нормируемом расстоянии от зон выбросов вытяжного воздуха.

Кондиционирование сплит-системами предусматривается для помещений охранника, административно-методического кабинета. Для снятия теплоизбытков в помещении СС, расположенном в техническом подполье, предусматривается кондиционирование сплит-системой с зимним комплектом и резервированием. Отвод дренажных вод от внутренних блоков кондиционеров предусмотрен дренажный приямок, расположенный в техническом подполье здания, с последующим отведением стоков дренажным насосом в сеть дренажной канализации здания. Наружные блоки располагаются на кровле здания.

В ФОК предусматривается противодымная вентиляция.

Система ВД1 предназначена для удаления дыма при пожаре из поэтажных коридоров (пом. 1.45, 2.28, 3.17). Для компенсации объемов продуктов горения при пожаре предусматривается подача воздуха в нижнюю зону естественной системой ПДЕ1 с кровли.

Система ВД2 предназначена для удаления дыма при пожаре из поэтажных коридоров (пом. 1.54, 2.23, 3.24). Для компенсации объемов продуктов горения при пожаре предусматривается подача воздуха в нижнюю зону естественными системами ПДЕ2, ПДЕ3 с кровли.

Система ВД3 предназначена для удаления дыма при пожаре из коридора пищеблока (пом. 1.37). Для компенсации объемов продуктов горения при пожаре в коридоре пищеблока (пом. 1.37) предусматривается система ПД3, располагаемая в вент - камере в техническом подполье.

Система ПД1 осуществляет подачу наружного воздуха и поддерживает избыточное давление не менее 20Па в шахте лифта для перевозки пожарных подразделений. Системы ПД2.1 и ПД2.2 подают воздух в пожаробезопасные зоны. Производительность системы ПД2.1 рассчитана на расход воздуха через открытую створку двери в пожаробезопасную зону. При закрытой двери работает только система ПД2.2 с электронагревателем.

Мощность электронагревателя рассчитана на количество воздуха, нагреваемого до +180С при закрытой двери в пожаробезопасную зону. Для поддержания требуемого избыточного давления от 20 до 150Па на системах ПД1, ПД2.1 и ПД2.2 устанавливаются клапаны избыточного давления.

Предусматривается автоматизация систем ПД и ВД. При срабатывании датчиков пожарной сигнализации происходит автоматическое открытие клапанов дымоудаления на этаже пожара, автоматическое включение ВД, автоматическое открытие нормально открытого клапана ПДЕ на этаже пожара, автоматическое включение ПД1. При пожаре на втором или третьем этаже включаются системы ПД2.1 и ПД2.2 для подачи воздуха в пожаробезопасную зону на этаже пожара. Вытяжная система ВД включается с опережением на 20 секунд относительно момента запуска приточной противодымной вентиляции.

Системы противодымной вентиляции ВД1-ВД3, ПД2.1, ПД2.2, ПД1 располагаются на кровле здания. Выброс продуктов горения предусмотрен на расстоянии не менее 5м от воздухозаборных устройств систем ПД.

Воздуховоды системы подпора в лифтовую шахту для перевозки пожарных подразделений с пределом огнестойкости EI120, воздуховоды для пожаробезопасных зон – EI60, для систем дымоудаления из коридора – EI30.

Все клапаны – нормально закрытые, с реверсивным электроприводом «открыто / закрыто» 220В, с пределом огнестойкости EI90.Предусматривается защита кровли негорючими материалами на расстоянии не менее 2м от края выбросного отверстия систем дымоудаления.

Согласно ТУ водоснабжение объекта предусмотрено от существующего водопровода. Минимальный фактический напор холодной воды на вводе в здание, согласно ТУ, составляет 23,00м.

Наружное пожаротушение осуществляется от пожарных гидрантов, расположенных на магистральной кольцевой водопроводной сети на расстоянии не более 200 м от здания.

В соответствии с СП 8.13130.2009 расход на наружное пожаротушение принят 20 л/с.

В соответствии с СП30.13330.2016 п. 5.4.3 приняты два ввода водопровода d100 мм.

Водопроводный ввод 2 d100 мм, выполненный из высокопрочных труб из чугуна с шаровидным графитом (ВЧШГ) с наружным цинковым покрытием и внутренним цементно - песчаным покрытием по ГОСТ ИСО 2531-2012, СП 66.133330.2011.

Ввод водопровода на хозяйственно-питьевые и противопожарные нужды общий.

Ввод водопровода выполнен в помещение водомерного узла, расположенное в подвале здания, в отдельном закрываемом помещении.

Расчетный общий расход воды на нужды хозяйственно-питьевого водоснабжения на вводе составляет 2,56 л/с, скорость воды на вводе водопровода в трубопроводе холодной воды составит 0,301 м/с.

Расчетный общий расход воды на нужды хозяйственно-питьевого и противопожарные водоснабжения составляет 2,56+2,6=5,16 л/с, скорость воды на вводе водопровода при условии пропуска по одному трубопроводу составит 0,607 м/с.

Согласно СП 30.1313330.2016 п. 5.6.6, скорость движения воды в трубопроводах не должна превышать 1,5 м/с, с проверкой пропускной способности трубопроводов объединенных хозяйственно-противопожарных систем со скорость 3 м/с. Принятый диаметр ввода водопровода соответствует нормативным требованиям.

На вводе в здание за первой стеной в помещении водомерного узла устанавливается водомерный узел с крыльчатым счётчиком воды Ø 40 мм (СКБи-40 с импульсным выходом, пр-во завода «Водоприбор»), который рассчитан на пропуск хозяйственно-питьевого расхода, для пропуска расхода воды при пожаре на обводной линии водомерного узла устанавливается задвижка с электроприводом. После водомерного узла устанавливается обратный клапан.

Потери на водомерном счётчике при пропуске максимального хозяйственно-питьевого расхода составляют 1,79 м.

Все запорные устройства узлов установки счетчиков опломбированы в открытом состоянии, а задвижка с электроприводом на обводной линии - в закрытом состоянии. Открытие задвижки с электроприводом осуществляется от кнопок, установленных у пожарных кранов.

Учет расхода воды при пожаре не выполняется.

Предусмотрено устройство водомерного узла из труб и фасонных частей ВЧШГ по ГОСТ Р ИСО 2531-2008. Фланцевые соединения выполняются с резиновыми прокладками, а болтовые соединения с антикоррозионным покрытием.

Для здания предусматривается устройство однозонной системы водоснабжения с нижней разводкой. Внутренняя сеть хозяйственно-питьевого водопровода принята кольцевой (кол-во ПК=15, что больше 11).

Подача холодной воды предусмотрена: в ИТП – на приготовление горячей воды, к водоразборной арматуре санитарно-технических приборов, к поливочным кранам, к технологическому оборудованию пищеблока.

Для пищеблока предусмотрена отдельная ветка от магистрали с установкой подводомерного узла со счетчиком СКБи-25.

Качество воды, подаваемой на хозяйственно-питьевые нужды, соответствует требованиям к качеству централизованных систем питьевого водоснабжения СанПиН

2.1.4.1074-01. «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». Дополнительных мероприятий для обеспечения качества воды не требуется.

Согласно СП 10.13130.2009 табл. 1, проектом предусмотрено внутреннее пожаротушение здания ФОК из расчета 1 струя с расходом 2,6 л/с.

Высота компактной части пожарной струи принята равной 6,0 м.

Время работы пожарных кранов 3 часа.

Проектом предусмотрена установка пожарных кранов d = 50 мм с диаметром спрыска 16 мм, длиной рукава 20 м. Пожарные краны устанавливаются таким образом, чтобы отвод, на котором он расположен, находился на высоте 1,35±0,15м над чистым полом помещения, и размещаются в пожарных, приспособленных для их опломбирования. Пожарные шкафы приняты спаренные, в нижнем отсеке шкафа предусмотрена возможность установки двух ручных порошковых огнетушителей ОП-4.

На дверцах пожарных шкафов размещаются знаки с информацией о составе комплектующих изделий по ГОСТ Р 12.4.026-2001.

Размещение пожарных кранов предусмотрено в коридорах ФОК, в коридоре технического этажа для возможности пожаротушения технических помещений и в зоне прокладки инженерных коммуникаций для тушения всего объема технического этажа.

Для обеспечения потребных напоров предусматривается установка насосного оборудования в помещении ИТП на первом подземном этаже в подвале здания. Помещение ИТП расположено под коридором 1-го этажа и имеет выход на лестницу, ведущую на улицу.

Насосная установка с насосами с частотной регулировкой поддерживает постоянное давление с помощью непрерывного контроля частоты вращения подключенных насосов, все включенные насосы работают с равной частотой вращения.

Производительность системы устанавливается в соответствии с требованием посредством включения/выключения необходимого количества насосов и с помощью параллельного управления эксплуатируемыми насосами.

Переключение насосов автоматическое и зависит от нагрузки, времени и возникновения неисправности.

Для ограничения числа включений насосов и сглаживания колебаний давления на напорной линии насосной установки предусмотрена установка мембранного гидробака объемом 25 л, входит в комплект поставки насосной установки.

В соответствии с п. 7.1.11 СП 30.13330.2012 на системе внутреннего хозяйственно-питьевого водопровода предусмотрено устройство поливочных кранов, размещаемых в нишах наружных стен здания.

Прокладка магистральных трубопроводов к стоякам и подъемам предусмотрена по подвалу здания, на ответвлениях к стоякам и подъемам предусматривается установка запорных устройств и спускных кранов для опорожнения системы Горизонтальные трубопроводы прокладываются с уклоном не менее 0,002 для возможности спуска воды из системы.

Водоразборные стояки прокладываются скрыто в коммуникационных шахтах. Доступ к запорной арматуре осуществляется через монтажные лючки.

Разводка трубопроводов по помещениям пищеблока выполняется открыто, с креплением к строительным конструкциям или скрыто, с заделкой в строительные конструкции (в бороздах стен).

Для пищеблока предусмотрена отдельная ветка от магистрали с установкой счетчика.

Разводка трубопроводов по помещениям ФОК выполняется скрыто.

Для обеспечения сменности воды предусмотрено кольцевание (поверху) противопожарных стояков с водоразборными стояками с установкой запорной арматуры.

Внутренние сети холодного водоснабжения диаметром до Ду50 включительно монтируются из стальных водогазопроводных оцинкованных труб по ГОСТ 3262-75*, диаметром Ду65 и более из стальных электросварных оцинкованных труб по ГОСТ 10704-91.

Соединение труб предусматривается на резьбе, фланцах и муфтах типа грувлок.

Подводки (от водоразборных стояков) к санитарным приборам хозяйственно-питьевого водопровода выполняются трубами из полимерных материалов.

Система горячего водоснабжения - закрытая.

Снабжение здания горячей водой предусматривается по циркуляционной схеме от пластинчатых теплообменников, расположенных в проектируемом ИТП, который расположен в подвале здания.

В помещении ИТП для измерения потребления горячей воды предусмотрена установка счетчика воды на трубопроводе холодного водопровода, подающего воду к теплообменникам.

Для автоматического поддержания температуры воды в системе ГВС на подающем трубопроводе тепловой сети к водоподогревателю, предусматривается установка регулирующих клапанов с электроприводами. Более подробные решения см. том 5.4.2 «Индивидуальный тепловой пункт».

Для нужд хозпитьевого водоснабжения в отсутствие централизованного горячего водоснабжения в период профилактических работ в котельных и на инженерных сетях централизованного теплоснабжения предусмотрено резервное горячее водоснабжение с устройством циркуляции. В качестве резервного источника тепла в помещении бойлерной установлены накопительные электрические водонагреватели суммарным объёмом 2000 л, суммарной мощностью 60 кВт (два водонагревателя по 1000 л, мощностью 30 кВт каждый).

Предусмотрено устройство однозонной системы горячего водоснабжения.

Система горячего водопровода запроектирована с нижней разводкой с циркуляцией по стоякам и магистральным трубопроводам.

Подача горячей воды предусмотрена: к водоразборной арматуре санитарно-технических приборов, к технологическому оборудованию пищеблока.

Для пищеблока предусмотрена отдельная ветка от магистрали с установкой подводомерных узлов со счетчиками СКБИ-25 Ду 25 мм для подающей системы ГВС (Т3) и СКБи-20 Ду20 для циркуляционной (Т4).

Прокладка магистральных трубопроводов к стоякам и подъемам предусмотрена по подвалу здания. Водоразборные стояки прокладываются скрыто в коммуникационных шахтах. Доступ к запорной арматуре осуществляется через монтажные лючки. Проектом предусмотрена установка отключающей арматуры у основания подающих и циркуляционных стояков, а также установка спускных кранов для опорожнения системы.

Для увязки потерь давления в циркуляционных трубопроводах предусмотрена установка ручных балансировочных клапанов, предназначенных для монтажной наладки трубопроводных систем с целью обеспечения в них расчетного потокораспределения.

В подвале на ответвлениях к стоякам и подъемам предусматривается установка запорных устройств и спускных кранов для опорожнения системы.

Горизонтальные трубопроводы прокладываются с уклоном не менее 0,002 для возможности спуска воды из системы.

Присоединение проектируемого здания предусмотрено к проектируемым внутриплощадочной канализационной и водосточной сетям микрорайона.

Устройство выпусков канализации Ø 100 мм из здания, запроектировано из высокопрочных труб из чугуна с шаровидным графитом (ВЧШГ) с наружным цинковым покрытием и внутренним цементно-песчаным покрытием по ГОСТ ИСО 2531-2012, СП 66.133330.2011.

Подключение здания к централизованной системе водоотведения поверхностных сточных вод осуществляется к существующему коллектору в безнапорном режиме.

Выпуски внутреннего водостока Ø 150 мм и системы дренажной канализации Ø 100мм, запроектированы из высокопрочных труб из чугуна с шаровидным графитом (ВЧШГ) с наружным цинковым покрытием и внутренним цементно-песчаным покрытием по ГОСТ ИСО 2531-2012, СП 66.133330.2011.

На выпуске условно-чистых вод от дренажных насосов ИТП и венткамеры в наружную сеть ливневой канализации предусмотрена установка колодца-охладителя.

Проектируемое здание оборудуется следующими системами:

- система хозяйственно-бытовой канализации (К1.1);

- система производственной канализации от пищеблока (К3);

- система внутреннего водостока (К2);

- система дренажной канализации (К4).

Предусматривается устройство самостоятельных выпусков различных систем канализации в проектируемую внутриплощадочную сеть канализации. Сточные воды самотеком поступают в наружную сеть.

Прокладка внутренних систем канализации предусматривается:

- скрыто - с заделкой в строительной конструкции, панелях, бороздах стен, под облицовкой колонн (в приставных коробах у стен), в подшивных потолках, под плинтусом в полу. Канализационные стояки прокладываются в вертикальных коммуникационных шахтах, ограждающие конструкции которых, за исключением лицевой панели, обеспечивающей доступ в шахту, выполняются из несгораемых материалов;

- открыто - в техническом подполье здания.

Стояки бытовой канализации, проходящие через помещения пищеблока предусмотрены в коммуникационных шахтах без установки ревизий (без устройства доступа).

На сетях внутренней бытовой канализации проектом предусмотрена установка ревизий или прочисток:

- на нижнем и верхнем этажах;

- на поворотах сети — при изменении направления движения стоков, если участки трубопроводов не могут быть прочищены через другие участки.

Против ревизий и прочисток при скрытой прокладке предусмотрены лючки, которые устанавливаются со стороны помещения.

В здании предусматривается устройство производственной канализации от технологического оборудования пищеблока.

Предусматривается устройство раздельных выпусков систем хозяйственно-бытовой и производственной канализаций в проектируемую внутриплощадочную сеть канализации. Сточные воды самотеком поступают в проектируемую наружную сеть канализации.

Все приемники стоков внутренней канализации имеют гидравлические затворы (сифоны). Проектом предусмотрена установка трапов с запахозапирающим устройством (с «сухим сифоном»).

Прокладка производственной системы канализации предусматривается открыто или скрыто в конструкции стен, под плинтусом в полу.

Для отвода атмосферных вод с плоской кровли зданий предусматривается устройство внутренних водостоков с выпуском их в наружную сеть ливневой канализации.

Предусматривается устройство самостоятельного выпуска системы внутреннего водостока в проектируемую внутриплощадочную сеть водостока.

Для откачки стоков от случайных протечек и опорожнения систем при плановых ремонтных и пуско-наладочных работах, а также в случае аварии проектом предусматривается устройство дренажных приямков, расположенных в подвале и технических помещениях здания.

Для удаления вод в помещениях для прокладки коммуникаций и в помещении водомерного узла предусмотрены приямки с установкой в них дренажных насосов АО "ГМС Ливгидромаш" Гном 7-7Д (по одному насосу в каждом приямке) с поплавковым выключателем.

В помещении бойлерной предусмотрен приямок с установкой в нем дренажного насоса Wilo-Drain TMT32М113/7,5Ci, пр-во "Wilo".

В помещении ИТП предусмотрен приямок с установкой в нем двух (1 раб., 1 рез.) дренажных насосов Wilo-Drain TMT32М113/7,5Ci, пр-во "Wilo".

В помещении вент. камеры предусмотрен приямок с установкой в нем дренажного насоса Wilo-Drain TMT32М113/7,5Ci, пр-во "Wilo".

Электроснабжение ФОК предусмотрено по двум взаиморезервируемым линиям от разных секций 0,4кВ проектируемой ТП.

Проектом предусматривается присоединение ФОК к городской электрической сети напряжением 380/220В при глухо-заземленной нейтрали трансформаторов на подстанции.

Система заземления TN-C-S.

Предусматривается отдельное электрощитовое помещение, расположенное на первом этаже. В электрощитовой предусматривается установка вводно-распределительного устройства ВРУ. 

Для здания предусматривается рабочее, аварийное (резервное и эвакуационное), дежурное освещение и ремонтное освещение на напряжение до 50В.

Освещение путей эвакуации предусматривается: в коридорах и проходах по маршруту эвакуации; в местах изменения (перепада) уровня пола или покрытия; в зоне каждого изменения направления маршрута; при пересечении проходов и коридоров; на лестничных маршах (при этом каждая ступень освещена прямым светом); перед каждым эвакуационным выходом, перед пунктом медицинской помощи; в местах размещения средств экстренной связи и других средств, предназначенных для оповещения о экстренной ситуации; в местах размещения первичных средств пожаротушения; в местах размещения плана эвакуации.

Предусматривается эвакуационное антипаническое освещение для больших площадей (более 60 м2).

Предусматривается эвакуационное освещение зон повышенной опасности в производственных помещениях пищеблока.

Предусматривается установка световых указателей (со встроенным аккумулятором):

- над каждым эвакуационным выходом; 

- на путях эвакуации, однозначно указывая направление эвакуации; 

- для обозначения поста медицинской помощи; 

- для обозначения мест размещения первичных средств пожаротушения; 

- для обозначения мест размещения средств экстренной связи и других средств, предназначенных для оповещения о экстренной ситуации.

Резервное освещение предусматривается в электрощитовой, венткамерах, помещении СС, групповых, замкнутых помещениях для МГН.

Над каждым входом в здание предусмотрена установка светильников, которые присоединяются к сети аварийного освещения и обеспечивают уровень средней горизонтальной освещенности 6лк - на площадке основного входа, 4лк - запасного и технических входов и на пешеходной дорожке длиной 4м у основного входа в здание.

Осветительные приборы в помещениях для детей предусмотрены с защитной светорассеивающей арматурой.

Установка выключателей и розеток в помещениях пребывания детей предусматривается на высоте 1,8 м от пола. Управление освещением в с/у МГН предусмотрено от датчиков движения.

Светильники, выключатели и розетки применяются с классом защиты в соответствии с окружающей средой.

В пожароопасных помещениях осветительное и силовое электрооборудование применяется в соответствии с категорией пожароопасности не менее IP44.

В помещениях пребывания детей предусматривается установка розеток с устройством, автоматически закрывающим гнезда при вынутой вилке.

Заземление и защитные меры безопасности электроустановки здания выполняются в соответствии с требованиями ПУЭ гл.7.1, издание седьмое. На вводе в здание предусматривается основная система уравнивания потенциалов. В душевых предусмотрена дополнительная система уравнивания.

Для дополнительной защиты от прямого прикосновения на линиях питания штепсельных розеток предусматриваются устройства защитного отключения (УЗО) с номинальным отключающим дифференциальным током 30мА.

Для защиты от прямых ударов молнии под слой негорючего утеплителя на кровле укладывается молниеприемная сетка из стали диаметром 10мм, шаг ячейки сетки не более чем 10х10м.

4. Требования к способам проведения мероприятий по техническому обслуживанию зданий и сооружений.

Для предотвращения террористических актов должен разрабатываться «План мероприятий при угрозе или совершении террористического акта», «Паспорт антитеррористической защищённости от возможных террористических посягательств», должен быть издан Приказ «О назначении ответственного лица по организации охраны и антитеррористической защищённости объекта».

Должны быть определены:

- Порядок взаимодействия с органами исполнительной власти субъекта РФ, ФСБ РФ, МВД РФ, МЧС РФ, ведомственными АСС, медицинскими учреждениями;

- Порядок и сроки проведения учебно-тренировочных занятий с персоналом по ликвидации аварийных ситуаций;

- Порядок и сроки проведения наличия средств индивидуальной и коллективной защиты персонала, а также средств пожаротушения;

- Мероприятия по исключению проникновения посторонних лиц на территорию и в здание;

- Должны быть разработаны «Положение о пропускном и внутриобъектном режиме на территории», «Перечень необходимых к исполнению руководителями структурных подразделений мероприятий по переводу в повышенный уровень безопасности».

- Должны проводиться учебно-тренировочные занятия по планам ликвидации аварий с проработкой сценариев возможных террористических актов.

- Должно проводиться обучение персонала действиям по предотвращению террористической деятельности и обеспечению устойчивой работы предприятия.

- Должен быть учет и проверка условия хранения эксплуатационной документации, предотвращения несанкционированного доступа к компьютерной базе данных и автоматизированным информационно - управляющим системам.

- Должны разрабатываться меры по защите от проникновения посторонних лиц, с этой целью проектом разработан комплекс инженерно-технических средств охраны.

- Подробное описание комплекса инженерно-технических средств охраны см. раздел проекта «Слаботочные системы и сети, пожарная сигнализация, автоматизация инженерных систем».

- Должен проводиться анализ технического состояния основного технологического оборудования и технических устройств как фактора, облегчающего или затрудняющего реализацию диверсионно-террористических актов в отношении объекта.

- Должен проводиться анализ схем коммуникаций технологического и энергетического обеспечения объекта с определением мест расположения запорной, регулирующей, отсекающей и предохранительной арматуры, несанкционированное воздействие на которую может вызвать аварийную ситуацию, и реализацию мер по защите, в том числе физической, от указанных воздействий.

- Должна изучаться специфика возникновения промышленных аварий, обусловленных сознательным разрушительным воздействием.

- Должны осуществляться предупредительные меры по защите коммуникаций технологического и энергетического обеспечения объекта от террористических проявлений.

5. Требования к технической эксплуатации несущих конструкций.

Устанавливается порядок технического обслуживания несущих конструкций здания. Техническая эксплуатация здания включает в себя техническое обслуживание, систему ремонтов, санитарное содержание.

- Система технического обслуживания включает в себя обеспечение нормативных режимов и параметров, наладку инженерного оборудования, технические осмотры несущих и ограждающих конструкций зданий.

- Система ремонтов состоит из текущего и капитального ремонта.

- Санитарное содержание зданий заключается в уборке помещений и прилегающих территорий, сборе мусора, поливе, расчистке снега и т.д.

Контроль за техническим состоянием зданий осуществляется путем проведения систематических плановых и неплановых осмотров с использованием современных средств технической диагностики.

Система ремонтов состоит из текущего и капитального ремонта.

Неплановые осмотры проводятся после ураганных ветров, ливней, сильных снегопадов, наводнений и других явлений стихийного характера, после аварий.

Общие осмотры проводятся два раза в год: весной и осенью.

При весеннем осмотре проверяют готовность здания к эксплуатации в весенне-летний период, после действия снеговых нагрузок. Устанавливают объемы работ по подготовке к эксплуатации в осенне-зимний период, уточняют объемы ремонтных работ по зданиям, включенным в план текущего ремонта в год проведения осмотра.

При осеннем осмотре проверяют готовность здания к эксплуатации в осенне-зимний период, уточняют объемы ремонтных работ, включенных в план текущего ремонта следующего года.

Сроки проведения ремонта здания определяются на основе оценки их технического состояния, которое определяется при обследовании.

Первое обследование технического состояния здания проводится не позднее чем через два года после его ввода в эксплуатацию. В дальнейшем обследование технического состояния здания проводится не реже одного раза в пять лет.

Предварительное (визуальное) обследование проводят с целью предварительной оценки технического состояния строительных конструкций и инженерного оборудования, электрических сетей и средств связи (при необходимости) по внешним признакам, определения необходимости в проведении детального (инструментального) обследования и уточнения программы работ. При этом проводят сплошное визуальное обследование конструкций здания, инженерного оборудования, электрических сетей и средств связи (в зависимости от типа обследования технического состояния) и выявление дефектов и повреждений по внешним признакам с необходимыми измерениями и их фиксацией.

Обследование и мониторинг технического состояния здания проводят также:

- по истечении нормативных сроков эксплуатации здания;

- при обнаружении значительных дефектов, повреждений и деформаций в процессе технического обслуживания, осуществляемого собственником здания;

- по результатам последствий пожаров, стихийных бедствий, аварий, связанных с разрушением здания;

- по инициативе собственника объекта;

- при изменении технологического назначения здания;

- по предписанию органов, уполномоченных на ведение государственного строительного надзора.

Результаты обследования и мониторинга технического состояния здания в виде соответствующих заключений должны содержать необходимые данные для принятия обоснованного решения по реализации целей проведения обследования или мониторинга.

При обнаружении во время проведения работ повреждений конструкций, которые могут привести к резкому снижению их несущей способности, обрушению отдельных конструкций или серьезному нарушению нормальной работы оборудования, кренам, способным привести к потере устойчивости здания, необходимо немедленно проинформировать об этом, в том числе в письменном виде, собственника объекта, эксплуатирующую организацию, местные органы исполнительной власти и органы, уполномоченные на ведение государственного строительного надзора.

Заключения по итогам проведенного обследования технического состояния здания или этапа их мониторинга подписывают непосредственно исполнители работ, руководители их подразделений и утверждают руководители организаций, проводивших обследование или этап мониторинга.

При комплексном обследовании технического состояния здания получаемая информация должна быть достаточной для проведения вариантного проектирования реконструкции или капитального ремонта объекта.

При обследовании технического состояния здания получаемая информация должна быть достаточной для принятия обоснованного решения о возможности его дальнейшей безаварийной эксплуатации (случай нормативного и работоспособного технического состояния).

При обследовании технического состояния здания в зависимости от задач, поставленных в техническом задании на обследование, объектами исследования являются:

- грунты основания, фундаменты, ростверки и фундаментные балки;

- стены, колонны, столбы;

- перекрытия и покрытия (в том числе балки, балки стропильные и подстропильные, плиты, прогоны) и др.;

- лестницы;

- связевые конструкции, элементы жесткости; стыки и узлы, сопряжения конструкций между собой, способы их соединения и размеры площадок опирания.

Обследования технического состояния оснований и фундаментов проводят в соответствии с техническим заданием. Состав, объемы, методы и последовательность выполнения работ обосновывают в рабочей программе, входящей в общую программу обследования, с учетом степени изученности и сложности природных условий.

Обследование технического состояния систем инженерного оборудования проводят при комплексном обследовании технического состояния здания.

Обследование инженерного оборудования и его элементов заключается в определении фактического технического состояния систем, выявлении дефектов, повреждений и неисправностей, количественной оценке физического и морального износа, установлении отклонений от проекта.

Оценку технического состояния инженерных систем здания проводят с учетом средних нормативных сроков службы элементов и инженерных устройств.

6. Техническое обслуживание и безопасная эксплуатация оборудования автоматизации и пожарной сигнализации.

Эксплуатация и техническое обслуживание оборудования автоматизации и пожарной сигнализации должны вестись квалифицированным персоналом в строгом соответствии с паспортами и инструкциями заводов – изготовителей.

Все электрооборудование должно быть заземлено в соответствии с ПУЭ, сопротивление заземления не должно превышать 4 Ом.

Для обеспечения безопасной эксплуатации кабелей КИП и АПС на всём протяжении предусмотрена защита от механических повреждений. Кабельные конструкции следует осматривать одновременно с осмотром состояния технологических сооружений, по результатам осмотра разрабатывать мероприятия по устранению обнаруженных недостатков.

На объекте все виды работ по ТО и ППР, а также по содержанию установок автоматизации и пожарной сигнализации должны выполняться собственными специалистами объекта, прошедшими соответствующую подготовку, или по договору организациями, имеющими лицензию на соответствующие виды работ.

Контроль за соблюдением регламентов ТО и ППР, своевременностью и качеством выполнения работ специализированной организацией должен быть возложен на лицо, ответственное за эксплуатацию данных установок.

Лица, обнаружившие неисправность установок, обязаны немедленно сообщить об этом дежурному персоналу, а последний - лицу, ответственному за эксплуатацию системы, которое обязано принять меры по устранению выявленных неисправностей.

7. Техническое обслуживание и безопасная эксплуатация оборудования комплексной системы безопасности (КСБ).

В комплексную систему безопасности объекта входят: Система видеонаблюдения (СВН), система охраны входов (СОВ), охранная сигнализация (ОС).

Эксплуатация и техническое обслуживание оборудования КСБ должны вестись квалифицированным персоналом в строгом соответствии с паспортами и инструкциями заводов – изготовителей.

Эксплуатация КСБ на объекте включает следующие основные мероприятия:

- организацию и проведение планового технического обслуживания (регламентные работы) в сроки, установленные в нормативных документах, утвержденных в установленном порядке;

- проведение планово-предупредительных ремонтов на местах установки технических средств;

- неплановое техническое обслуживание (при необходимости);

- проведение текущих ремонтов;

- своевременную отправку отказавших технических средств в ремонтные предприятия и получение их из ремонта;

- проведение постоянного технического надзора за состоянием технических подсистем;

- проведение периодических технических осмотров контрольных зон с установленными техническими средствами подсистем;

- техническое освидетельствование/переосвидетельствование подсистем по результатам эксплуатации;

- списание и утилизацию пришедших в негодность и выработавших установленные сроки службы или достигших предельного состояния по износу технических средств подсистем;

- ведение эксплуатационной документации (паспортов, журналов по эксплуатации).

Техническое обслуживание и ремонт технических средств подсистем КСБ проводить по официально утвержденным действующим методикам, инструкциям, руководствам, описаниям и нормативам.

Для организации технического обслуживания подсистем КСБ применять планово-предупредительное проведение работ.

Плановое техническое обслуживание проводится циклически, с нормированной периодичностью: еженедельный, ежемесячный, ежеквартальный.

Техническое обслуживание проводить согласно рекомендациям завода-изготовителя оборудования и требованиям, содержащимся в ГОСТ 53704-2009.

Неплановое техническое обслуживание проводить в зависимости от технического состояния и конкретных результатов функционирования технических средств КСБ.

Результаты работ по техническому обслуживанию технических средств КСБ должны быть задокументированы в журнале регистрации.

Для объекта, оборудованного техническими средствами КСБ, разработать: технический паспорт по эксплуатации и паспорт безопасности.

Технический паспорт по эксплуатации должен содержать следующие данные: вид и назначение объекта; форму собственности; инженерно-строительные и архитектурные характеристики и особенности; рамочные данные о подрядчиках по строительству объекта и оборудованию его техническими средствами для обеспечения безопасности; данные по расположению объекта на местности; рамочные данные о собственнике объекта и администрации; дату ввода объекта в эксплуатацию; показатели назначения объектовых технических подсистем безопасности и инженерного жизнеобеспечения; данные по техническому обслуживанию; рамочные данные об объектовых технических службах; лист утверждения и согласований паспорта; лист(ы) изменений, вносимых в паспорт.

Паспорт безопасности должен содержать следующие данные: виды потенциальных угроз и опасностей объекту; категорию(и) классификации объекта по установленным критериям; инструкцию по внутриобъектному режиму (но не связанную с режимом секретности); данные по комплексной защите и по безопасности объекта в соответствии с примененными техническими подсистемами (по выделенным контрольным зонам); планы и места расположения технических средств, а также сотрудников из числа персонала объекта, отвечающих за наблюдение в контрольных зонах; эвакуационные планы и маршруты, нормативы эвакуации людей по маршрутам; даты ввода технических средств в эксплуатацию; данные по эксплуатационной надежности и «живучести» технических подсистем, а также для КСБ в целом.

8. Система водоснабжения и водоотведения.

Эксплуатация водопроводных и канализационных сооружений и сетей должна производиться в соответствии с требованиями ГОСТ 12.3.002-2014.

Системы водоснабжения и канализации должны соответствовать проекту (техническому паспорту), находиться в исправном состоянии и обеспечивать круглосуточную возможность подачи воды с требуемым напором и расходом на цели тушения пожаров и орошение конструкций, а также удаление стоков и проливов с площадок.

За эксплуатацию водопровода и канализации и их техническое состояние приказом по предприятию (объекту) должен быть назначен ответственный из числа инженерно-технических работников объекта.

Проверка работоспособности водопровода и канализации должна осуществляться ответственными должностными лицами по графикам, утвержденным руководителем предприятия.

9. Обслуживание сетей наружного освещения.

Все электрооборудование и электропроводки сетей наружного освещения должны периодически, но не реже одного раза в три месяца подвергаться наружному осмотру.

По результатам осмотра принимаются меры, обеспечивающие необходимый ремонт и обслуживание для безопасной эксплуатации системы.

Замену ламп и чистку арматуры светильников любой конструкции, установленных на опорах всех типов или кронштейнах при производстве работ с телескопической вышки с изолирующим звеном разрешается выполнять по распоряжению без снятия напряжения с проводов.

Замена ламп и чистка арматуры светильников в любой конструкции, установленных на деревянных опорах с заземляющими спусками на железобетонных и металлических опорах и на кронштейнах, при производстве работы с телескопической вышки без изолирующего звена или с приставной лестницы выполняются по наряду со снятием напряжения со всех подвешенных на опоре проводов.

Эти работы выполняются руководителем работы с одним или несколькими членами бригады.
